## Sheet1
検査当日、市立病院にご持参ください。（原本）
MRI検査を受けられる方へ チェックリスト
以下の項目を記入して地域連携室にFAX（0237-86-2108）してください。
氏名 様 ｛ 男 ・ 女 ｝ T・S・H 年 月 日生 歳
MRI検査は、強力な磁場を発生させる円筒状の装置に入り、磁場と電波を利用して体の臓器を撮影する検査です。金属を体に付けていると、金属が引きつけられ体を傷つけたり、壊れてしまう危険性もあります。手術等で体内金属がある方や入れ墨・閉所恐怖症など、検査できないことがあります。
＊以下の危険項目に該当する場合、検査を受けられない場合もあります。＊
＊該当する危険項目に、○をつけてください。
有 |  | 項 目 |  | 備 考
| 心臓ペースメーカー・体内電子機器 |  | 禁忌
| 人工内耳・人工中耳 |  | 禁忌
| 手術などによる体内金属 |  | 発熱や動く恐れあり。素材により撮影可能
| 金属製の体内異物（鉄片・弾丸など） |  | 発熱や動く恐れあり。素材により撮影可能
| 脳動脈瘤クリップ |  | 発熱や動く恐れあり。素材により撮影可能
| シャントバルブ |  | 原則禁忌 検査後、調整必要
| ステント（脳・心臓・腹部・その他） |  | 発熱や動く恐れあり。素材により撮影可能＋留置後2ヵ月以上経過
| 銅芯性避妊リング |  | 発熱の危険あり。原則禁忌
| 磁石で固定する義歯 |  | 担当歯科医に確認が必要
| 歯科矯正 |  | 担当歯科医に確認必要
| 腹部クリップ |  | 脱落の危険があり、患者の同意が必要
| 義眼 |  | 義眼をはずして撮影可能（ただし、磁力で着脱するタイプは禁忌）
| 人工弁 |  | 主治医の許可ががなければ不可
| 刺青・アートメイク |  | 熱傷する恐れあり
| 閉所恐怖症 |  | 直径60cmの円筒の中に体が入っていきます
| 妊娠している・妊娠の可能性がある |  | 胎児に対し安全性は確立していません
| ジッとしていることが困難 |  | 動くと画像が作れません
他に今まで、手術を受けたことがありますか？ （ 有 ・ 無 ）
術式：
手術後MRI検査を受けたことはありますか？ （ 有 ・ 無 ）
※ＭＲＩ対応の金属であるかわからない場合、安全のため検査が中止になることもあります。
＊＊＊＊＊検査時に破損や発熱の危険性があるもの＊＊＊＊＊
①金属類 ： 検査前にはずしていただきます。
(補聴器、入れ歯、時計、アクセサリー、ヘアピン、金具の付いた下着、カイロ、エレキバンなど)
②磁気を帯びた物（キャッシュカード、クレジットカードなど）は持ち込めません。
③保温性下着（ヒートテックなど）は脱いで検査着に着替えていただきます。
④コンタクトレンズ ： コンタクトレンズをはずし、保管する容器を持参下さい。
⑤化粧品 ： 化粧品の中には金属を含むものがあります。当日は化粧をなさらずに来院ください。
⑥張り薬 ： 発熱する恐れがあるため、検査前にはずしていただきます。ただし、ニトロダームや
ニコチネルなどの張り薬は、検査後張る必要がありますので、新しい物を持ってきてください。
寒河江市立病院 地域連携室
☎ 0237-86-2101